Aktuální informace k průběhu mimořádné události na veřejném vodovodu v obci Straník

Aktuální informace ke dni: 14. 11. 2025

Jak již bylo sděleno v předchozí aktuální informaci ze dne 5.11.2025, tak zrušení všech omezení zavedených v rámci mimořádné události bylo podmíněno splněním dvou podmínek:

- Dvě po sobě provedené sady rozborů vody budou bez pozitivního nálezu biologického znečištění a obě sady rozborů budou odpovídat požadavkům ČSN pro pitnou vodu.

- V průběhu cca posledních 10-ti dnů (od 5.11. do 14.11.2025) nebude zaznamenán výskyt nežádoucího biologického znečištění (larvy nebo jiný živý organismus) v žádném z odběrných míst.

Obě sady rozborů vody ze vzorků odebraných ve čtvrtek 6.11.2025 (celkem 11 vzorků) a v pondělí 10.11.2025 (opět celkem 11 vzorků) jsou v pořádku a splňují požadavky ČSN.

Co se v tuto chvíli stále řeší je nález „organismu“, který byl odchycen v pátek 7.11.2025 na výtoku z baterie a který byl předán do laboratoře dne 10.11.2025. Stále nemáme k dispozici protokol s popisem nálezu a s komentářem k tomuto výskytu „organismu“.

Stále se na určitých místech vyskytuje znečištění (pravděpodobně mechanického původu) na jehož odstranění stále pracujeme. V této souvislosti ještě sdělujeme, že veškeré vzorky, které jsou předané jednotlivými odběrateli vedeme v evidenci, nicméně stále platí, že na odběr vzorků jsou kladeny přísné požadavky a jejich splnění je možné garantovat pouze u vzorků odebraných autorizovanou a oprávněnou osobou.

V současné době prověřujeme možnost osazení filtračního zařízení na vytipovaných místech, kde se toto znečištění vyskytuje.

Vedle toho probíhají jednání s firmou, která by byla schopna provést řízený proplach vodovodní sítě. O výsledcích jednání budeme informovat.

Velice se omlouváme všem odběratelům za stále trvající komplikace spojené s vyhlášenými omezeními pro použití vody k pitným účelům.

Proto Vás žádáme, aby se pro pitné účely nadále používala pouze voda z přistavených cisteren, které jsou umístěny na 3 místech v obci a kde je voda pravidelně doplňována a obměňována (v závislosti na odběrech a klimatických podmínkách).

Jsme však vedení snahou o důkladné odstranění všech možných příčin tak, aby vodovod odpovídal požadavkům na pitnou vodu a byl z tohoto pohledu zcela bezpečný.

Vědomi si této zodpovědnosti se provozovatel rozhodl

prodloužit stav zavedený v souvislosti s mimořádnou událostí do úterý 18.11.2025,

kdy se předpokládá získání důležitých stanovisek z Laboratoře Morava Studénka s.r.o. a Státního zdravotního ústavu – Centrum zdraví a životního prostředí (MUDr. František Kožíšek, CSc.). Jakmile obdržíme tyto stanoviska, budeme informovat obvyklými způsoby.

Stále také platí, aby občané obce Straník sledovali aktuální informace na obvyklých informačních platformách (Facebook, kabelová televize, aplikace WhastApp, www stránky, místní rozhlas, …). V případě potřeby se také můžete obracet na:

- zástupce provozovatele vodovodu:

Ing. Jan Kudělka – místostarosta obce Hodslavice

tel: 720 998 835

e-mail: mistostarosta@hodslavice.cz

Ing. Pavel Vanduch – stavební technik OÚ Hodslavice

tel: 792 656 906

e-mail: stavebnitechnik@hodslavice.cz

- nebo na zástupce osadního výboru:

Vladimír HRUŠKA – tel: 608 477 440