Aktuální informace k průběhu mimořádné události na veřejném vodovodu v obci Straník

Aktuální informace ke dni: 15.10.2025

Vzhledem k výskytu mikrobiálního znečistění v pitné vodě zásobující obec Straník provede správce vodovodu následující opatření:

- Ve středu 15.10.2025 v dopoledních hodinách budou zahájeny kontrolní odběry vody v celém rozsahu veřejného vodovodu (od zdroje vody, přes vodojem až po odběrná místa napojená na vodovodní řad v předem vytipovaných místech).

- Tentýž den (tj. ve středu 15.10.2025) bude (po ukončení kontrolních odběrů) provedena dezinfekce celého vodovodního systému zvýšenou koncentrací chlóru. V této souvislosti může dojít ke zvýšenému zápachu chlóru ve vodě. V nočních hodinách (po cca 23:00) bude proveden proplach a odkalení celého vodovodního systému.

- Prosíme, aby VŠICHNI odběratelé napojení na veřejný vodovodní řad, provedli v průběhu čtvrtka 16.10.2025 (v průběhu dopoledních i odpoledních hodin) odpuštění vody ze VŠECH odběrných míst v objektu (u všech umývadel, van, sprch, WC, případně i ostatních výtokových ventilů a baterií) a to v min. množství cca 10 až 15 litrů (což představuje napuštění cca 1 kýblu vody z každého výtokového ventilu/baterie). Účelem tohoto odpuštění je, aby se voda s vyšším obsahem chlóru dostala do všech částí vodovodního systému, včetně domovních rozvodů vody a došlo tak k odstranění nežádoucích mikroorganismů včetně jejich vyplavení.

- Ve čtvrtek 16.10.2025 bude ve večerních hodinách snížena postupně koncentrace chlóru pod limitní hodnotu stanovenou pro pitnou vodu.

- V pátek 17.10.2025 v dopoledních hodinách budou opět provedeny kontrolní odběry vody ve stejném rozsahu jako ve středu 15.10.2025.

- Podle výsledků rozborů všech vzorků pitné vody bude rozhodnuto o dalším postupu.

- V případě vyhovujících výsledků všech rozborů bude proveden návrat do běžného provozního stavu a veškerá omezení pro použití pitné vody budou zrušena.

- V případě nevyhovujících výsledků všech rozborů bude rozhodnuto o dalším postupu, který by měl směřovat k eliminaci zdroje znečištění. V tom případě budou opět všichni odběratelé informováni o dalším postupu.

- Do doby zveřejnění vyhovujících výsledků rozborů pitné vody platí doporučení, aby voda nebyla používána pro přímou spotřebu (pití) !!!

- Pro pitné účely je zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou pomocí cisteren, které jsou trvale umístěny na těchto místech:

- Naproti obchodu „JEDNOTA“ (v místě sběrných nádob)

- V horní části obce Straník – u Azalového domu č.p. 39

- V dolní části obce Straník – u č.p. 117 (vedle kontejneru na BIO odpad)

- Odběr vody je možný v potřebném množství z těchto míst a to do vlastních nádob. Voda v cisternách bude pravidelně doplňována. V případě, že bude docházet voda v cisterně, předejte prosím tuto informaci členovi osadního výboru, který zajistí její doplnění:

Vladimír Hruška (tel: 608 477 440).

- Provozovatel zajistí v průběhu středy 15.10.2025 vhodné PET nádoby a bude je distribuovat občanům, kteří nebudou mít vhodné nádoby k dispozici. Tyto požadavky můžete opět sdělit členovi osadního výboru:

Vladimír Hruška (tel: 608 477 440).

- Prosíme všechny odběratelé, aby sledovali aktuální informace na některém z informačních kanálu, který Vám bude nejvíce vyhovovat (Facebook, kabelová televize, aplikace WhastApp, www stránky, …). V průběhu středy 15.10.2025 by měl být uveden do provozu i místní rozhlas, takže budeme aktuální informace sdělovat i prostřednictvím tohoto zdroje.

- Velice se omlouváme za omezení vyplývající z aktuálního zhoršení kvality pitné vody, kterou bereme jako samozřejmou součást našeho života. Vzhledem k tomu, že voda je využívána téměř ve všech domácnostech, tak zajištění její kvality je prioritou, které jsou podřízeny všechny výše uvedené kroky. Věříme, že obnovení běžného provozu, se podaří v co nejkratší době. S ohledem na časovou náročnost prováděných opatření a potřebný čas na provedení potřebných rozborů vody je pravděpodobné, že tato situace však může trvat minimálně 2 týdny.

- V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se mimořádného režimu v zásobování pitnou vodou v obci Straník, můžete se obrátit na zástupce provozovatele vodovodu:

Ing. Jan Kudělka – místostarosta obce Hodslavice

tel: 720 998 835

e-mail: mistostarosta@hodslavice.cz

Ing. Pavel Vanduch – stavební technik OÚ Hodslavice

tel: 792 656 906

e-mail: stavebnitechnik@hodslavice.cz