Aktuální informace k průběhu mimořádné události na veřejném vodovodu v obci Straník

Aktuální informace ke dni: 20. 10. 2025

V návaznosti na předchozí informace, posíláme aktuální informace ke dni: 20. 10. 2025.

Shrnutí z uplynulých dnů:

- Celý víkend probíhalo zvýšené dávkování chlóru s následným odpouštěním vody z hydrantových systémů s cílem dostat takto chlórovanou vodu do celého veřejného vodovodního řadu.

- Kontinuálně probíhá odběr vzorků akreditovanou laboratoří. Celkové vyhodnocení těchto vzorků však trvá přibližně cca 1 týden od jejich odběrů !!!

- Vzorky již byly odebrány ve středu 15.10.2025 (předpokládaný termín vyhodnocení vzorků cca 22.10.2025), v pátek 17.10.2025 (předpokládaný termín vyhodnocení vzorků cca 24.10.2025) a nyní se budou vzorky odebírat v úterý 21.10.2025 (předpokládaný termín vyhodnocení vzorků cca 29.10.2025).

- Podle PŘEDBĚŽNÝCH výsledků odebraných vzorku bylo zjištěno, že mikrobiální znečistění se nevyskytuje ve zdrojích pitné vody (v podzemních vrtech), ani ve vodojemu zásobující obec Straník.

- Zvýšené koncentrace mikrobiálního znečistění byly na konci týdne zjištěny již pouze v některých úsecích veřejného vodovodního řadu.

- Nadále platí zákaz používání pitné vody pro přímou spotřebu !!! Tento zákaz platí až do odvolání a bude zrušen až po obdržení kladných výsledků rozborů pitné vody a po obdržení souhlasu od KHS Nový Jičín.

- Pro pitné účely je nutné použít vodu z přistavených cisteren, které jsou umístěny na 3 místech v obci a kde je voda pravidelně doplňována a obměňována.

Předpokládaný průběh v následujících dnech:

- Ve čtvrtek 16.10.2025 jsme vyzvali všechny odběratelé napojené na veřejný vodovod, aby provedli odpuštění vody ze všech odběrných míst v objektu (u všech umývadel, van, sprch, WC, případně i ostatních výtokových ventilů a baterií) a to v min. množství cca 10 až 15 litrů. Děkujeme všem, kdo toto odpuštění vody provedli.

- Nicméně jsme byli nuceni zvýšit koncentraci chlóru v pitné vodě dle požadavku zástupců z hygieny a z laboratoře, což bylo provedeno v průběhu uplynulého víkendu.

- Proto se na Vás obracíme ještě jednou s prosbou o provedení odpuštění vody ze všech odběrných míst (stejně jako ve čtvrtek 16.10.2025) a to ve stejném rozsahu (min. 10 až 15 litrů z KAŽDÉHO výtoku) kdykoli v průběhu celého dnešního dne.

- Účelem tohoto odpuštění je, aby se voda s vyšším obsahem chlóru dostala do všech částí vodovodního systému, včetně domovních rozvodů vody a došlo tak k odstranění nežádoucích mikroorganismů, včetně jejich vyplavení.

- Předpokládáme, že toto opatření zajistí, aby již vzorky odebrané zítra (v úterý 21.10.2025) byly vyhovující, což nám umožní zrušit veškerá omezení a návrat k normálnímu zásobování pitnou vodou.

- Nadále platí i výzva pro všechny majitele nemovitostí, aby provedli odpojení všech vlastních (individuálních) zdrojů vody (tedy vlastních studní), protože i tyto neveřejné zdroje můžou být zdrojem možného znečistění !!! V případě zjištění kontaminace z tohoto individuálního zdroje, bude postupováno v souladu s platnou legislativou a případnému viníkovi mohou být přefakturovány veškeré náklady spojené s touto mimořádnou událostí !!!

- Informace k této mimořádné události opět najdete na obvyklých informačních kanálech (Facebook, kabelová televize, aplikace WhastApp, www stránky, …), dále budou zveřejněny i v místním rozhlase.

V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se mimořádného režimu v zásobování pitnou vodou v obci Straník, můžete se obrátit na zástupce provozovatele vodovodu:

Ing. Jan Kudělka – místostarosta obce Hodslavice

tel: 720 998 835

e-mail: mistostarosta@hodslavice.cz

Ing. Pavel Vanduch – stavební technik OÚ Hodslavice

tel: 792 656 906

e-mail: stavebnitechnik@hodslavice.cz

Vladimír HRUŠKA – zástupce osadního výboru Straník

tel: 608 477 440