Aktuální informace k průběhu mimořádné události na veřejném vodovodu v obci Straník

Aktuální informace ke dni: 22. 10. 2025

V návaznosti na předchozí informace, posíláme aktuální informace k dnešnímu dni

(tj. 22.10.2025)

Shrnutí z uplynulých dnů a předpokládaný průběh:

- V průběhu celé mimořádné události probíhá kontinuální odběr vzorků a jejich vyhodnocení. Vzhledem k tomu, že kompletní výsledky těchto rozborů jsou k dispozici až cca 1 týden po odběru vzorků, tak máme výsledky těchto rozborů k dispozici vždy s určitým zpožděním. S ohledem na prováděný rozsah rozborů však nelze tuto lhůtu zkrátit !!!

- Odběr vzorků byl proveden ve dnech: 6.10., 10.10., 15.10., 17.10., 20.10. a 21.10.2025.

- Výsledky výše uvedených rozborů jsou k dispozici na www stránkách provozovatele (viz. https://www.hodslavice.cz/obec/vodovod) s výjimkou vzorů ze dne 20.10. a 21.10.2025, kde na výsledky rozborů stále čekáme (předpokládaný termín obdržení výsledků z laboratoře je cca v polovině příštího týdne).

- Dokud nebudou k dispozici výsledky rozborů vody, které budou splňovat požadavky ČSN na pitnou vodu, tak stále platí zákaz používání pitné vody pro přímou spotřebu !!!

- Pro pitné účely je nutné použít vodu z přistavených cisteren, které jsou umístěny na 3 místech v obci Straník a kde je voda pravidelně doplňována a obměňována.

- Průběžné výsledky rozborů odebraných vzorků pitné vody ukazují, že dochází k postupnému snížení koncentrace mikrobiálního znečistění. Provedené opatření (zvýšená chlorace celého systému, pravidelné odpouštění pitné vody jak z řadu, tak i z jednotlivých odběrných míst v objektech, atd.) mají za následek celkové odstranění veškerého mikrobiálního znečistění.

- Na základě výše uvedených skutečností předpokládáme, že akreditovaná laboratoř potvrdí naše předpoklady a tím pádem budeme moci zrušit veškerá opatření vyplývající z této mimořádné události. Bezprostředně po obdržení výsledku budeme o této skutečnosti informovat obvyklým způsobem.

- Informace k této mimořádné události opět najdete na obvyklých informačních kanálech (Facebook, kabelová televize, aplikace WhastApp, www stránky, …), dále budou zveřejněny i v místním rozhlase.

V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se mimořádného režimu v zásobování pitnou vodou v obci Straník, můžete se obrátit na zástupce provozovatele vodovodu:

Ing. Jan Kudělka – místostarosta obce Hodslavice

tel: 720 998 835

e-mail: mistostarosta@hodslavice.cz

Ing. Pavel Vanduch – stavební technik OÚ Hodslavice

tel: 792 656 906

e-mail: stavebnitechnik@hodslavice.cz

Vladimír HRUŠKA – zástupce osadního výboru Straník

tel: 608 477 440