Aktuální informace k průběhu mimořádné události na veřejném vodovodu v obci Straník

Aktuální informace ke dni: 27. 10. 2025

Ačkoli pitná voda v obci Straník po stránce „mikrobiologické“ odpovídá normovým požadavkům na pitnou vodu (viz. rozbory vzorků pitné vody odebrané ve dnech 21. a 22.10.2025), stále se ve vodě na některých místech vyskytují „živé organismy“. Nejedná se tedy o organismy na úrovní mikrobiální, ale jedná se o „živé organismy“ vyššího řádu. Na jejich identifikaci se v tuto chvíli intenzivně pracuje.

Všechna doposud provedená opatření na vodovodu ve Straníku bohužel nevedly k tomu, aby se podařilo tyto „živé organismy“ zničit. Jejich výskyt byl k dnešnímu dni nahlášen (přímo Ing. Vanduchovi, tak jak bylo požadováno v informaci ze dne 25.10.2025) pouze u 5-ti odběratelů. Výskyt „živých organismů“ u jiných odběratelů zatím neevidujeme. V této souvislosti stále platí požadavek, aby při podezření na možný výskyt „živých organismů“ v pitné vodě tuto skutečnost neprodleně nahlásili technikovi vodovodu – Ing. Vanduchovi a to buď telefonicky (792 656 906), nebo e-mailem (stavebnitechnik@hodslavice.cz) !!!

Tuto situaci průběžně monitorujeme a budeme i nadále monitorovat a podle těchto zjištění budeme připravovat další kroky.

Na základě dnešní porady s naším odborným garantem pro vodu a v souladu s předchozími zveřejněnými informacemi bude provedena dezinfekce všech zásobníků pitné vody zásobující obec Straník pitnou vodou.

Z tohoto důvodu NEPOTEČE VODA v obci Straník od čtvrtka 30.10.2025 od 7:00 hodin až do pátku 31.10.2025 do 7:00 hodin (24 hodin) !!!

Během této doby proběhne vypuštění, vyčištění (dezinfekce) a opětovné napuštění těchto zásobníků vody. Současně s jejich napuštěním bude opět provedeno zvýšené dávkování chlóru (tzv. „chlór – šok“), což opět pocítí odběratelé při napouštění vody.

Bylo by žádoucí, aby se voda (se zvýšeným obsahem chlóru) opět dostala do všech částí vodovodního systému, včetně vnitřních instalací u jednotlivých odběrných míst (rodinných domků) a proto Vás opět žádáme o provedení odpuštění vody ze všech odběrných míst (stejně jako v uplynulých dnech) a to min. 10 až 15 litrů z KAŽDÉHO výtoku kdykoli v průběhu celého pátečního dne 31.10.2025.

Prosíme tedy všechny odběratele, aby si vytvořili dostatečnou zásobu „užitkové“ vody (na splachování WC, na vaření, atd.), kterou budou používat při odstávce systému od čtvrtka 30.10.2025 od 7:00 až do pátku 31.10.2025 do 7:00 hodin (24 hodin). Přerušení dodávky vody může mít vliv na vodovodní systémy instalované v jednotlivých objektech (zejména systémy na ohřev vody). Proto doporučujeme provést taková opatření, aby nedošlo k poškození těchto systémů (např. odstavit z provozu).

Pro pitné účely je nutné použít vodu z přistavených cisteren, které jsou umístěny na 3 místech v obci a kde je voda pravidelně doplňována a obměňována (v závislosti na klimatických podmínkách je interval výměny vody 1 až 7 dnů). Nebo je možné vodu před jejím přímým použitím převařit.

Tyto informace jsou opět předávány Městu Nový Jičín, který zajišťuje jejich distribuci na svých obvyklých informačních kanálech, stejně tak i zástupcům osadního výboru, případně i provozovateli kabelové televize.

Prosíme tedy všechny občany obce Straník, aby sledovali aktuální informace na těchto informačních platformách (Facebook, kabelová televize, aplikace WhastApp, www stránky, místní rozhlas, …). V případě potřeby se také můžete obracet na:

- zástupce provozovatele vodovodu:

Ing. Jan Kudělka – místostarosta obce Hodslavice

tel: 720 998 835

e-mail: mistostarosta@hodslavice.cz

Ing. Pavel Vanduch – stavební technik OÚ Hodslavice

tel: 792 656 906

e-mail: stavebnitechnik@hodslavice.cz

- nebo na zástupce osadního výboru:

Vladimír HRUŠKA – tel: 608 477 440