Aktuální informace k veřejnému vodovodu v obci Straník

Aktuální informace ke dni: 27. 11. 2025

Jak bylo avizováno v předchozích „Aktuálních informacích“ byl dne 26.11.2025 proveden řízený proplach celého vodovodního řadu odbornou firmou z VUT Brno. Ačkoli byl proplach plánován na dva dny (26. a 27.11.2025), podařilo se toto opatření provést za jeden den.

Na tento řízený proplach by měl navazovat důsledný proplach vodovodních přípojek. Který by měl zajistit odstranění zbytkových nečistot z vodovodního potrubí.

V této souvislosti vyzýváme všechny odběratele připojené na veřejný vodovodní řad pitné vody, aby kdykoli v průběhu čtvrtka 27.11.2025 až soboty 29.11.2025 provedli tento proplach v rámci celého objektu.

Odpuštění vody by mělo být provedeno následovně:

- Není důležité, ve který den bude odpuštění vody provedeno, důležité je, že bude provedeno

- Odpuštění vody stačí provést pouze 1x v požadovaném období

- Při tomto proplachu je nutné otevřít v objektu na maximum co nejvíce výtokových armatur, aby došlo v přípojce k co nejrychlejšímu proudění vody, které strhne a vyplaví usazený sediment a částice.

- Objem propláchnuté vody (při plném průtoku) by měl být nejméně trojnásobek objemu potrubí přípojky a celého vnitřního vodovodu. U běžné velikosti RD by měl stačit proplach v rozsahu cca 1 až 3 minuty.

- V případě, že se ve vodě stále objevují nežádoucí částice, je nutno v proplachu pokračovat do doby, než poteče pouze čistá voda.

- Při proplachu doporučujeme dočasně demontovat perlátory a jiné filtrační prvky, aby se zabránilo jejich zanesení.

Toto opatření by mělo vést k výraznému zvýšení kvality pitné vody a proto věříme, že je ve Vašem zájmu tento proplach realizovat.

Následovat bude ještě jedna sada kontrolních odběrů vzorků pitné vody, která je plánována na pondělí 1.12.2025 v dopoledních hodinách.

Vzhledem k tomu, že opatření zavedená v souvislosti s mimořádnou událostí na vodovodu ve Straníku byla zrušena ke dni 20.11.2025, oznámí provozovatel v následujících dnech způsob kompenzace u jednotlivých odběratelů za tuto mimořádnou událost.

Za provozovatele vodovodu:

Ing. Jan Kudělka – místostarosta obce Hodslavice

tel: 720 998 835, e-mail: mistostarosta@hodslavice.cz

Ing. Pavel Vanduch – stavební technik OÚ Hodslavice

tel: 792 656 906, e-mail: stavebnitechnik@hodslavice.cz