Aktuální informace k průběhu mimořádné události na veřejném vodovodu v obci Straník

Aktuální informace ke dni: 30. 10. 2025

V souladu s předchozím sdělením došlo dnešního dne u všech zásobníků pitné vody (úpravna vody Straník + vodojem Straník) k:

- Vypuštění veškeré zásoby pitné vody

- Vyčištění a dezinfekce jednotlivých komor

- Aktuálně probíhá napouštění jednotlivých komor novou pitnou vodou

- Souběžně s napouštěním proběhne zvýšená chlorace nově napuštěné vody (chlór-šok), který opět bude výrazně cítit

- Po vpuštění této vody do vodovodního řadu bude provedeno úplné odpuštění a odkalení celého systému

- Následně by opět měli VŠICHNI odběratelé provést opětovný proplach svých instalací v objektu, tzn. provedení odpuštění vody ze všech odběrných míst a to min. 10 až 15 litrů z KAŽDÉHO výtoku kdykoli v průběhu celého pátečního dne 31.10.2025, případně v průběhu celého následujícího víkendu.

- Tato vysoká koncentrace chlóru bude v systému vodovodu udržována min. po dobu 3 až 4 dnů (až do pondělí 3.11.2025)

- V pondělí 3.11.2025 budou opět odebrány vzorky vody k rozboru (bude se sledovat jak mikrobiální znečištění, tak zároveň i výskyt „živých organismů)

- V případě vyhovujících výsledků (jak mikrobiálního znečištění, tak i z hlediska výskytu „živých organismů) bude proveden návrat do normálního provozního režimu

- V případě nevyhovujících výsledků bude prodlouženo období se zvýšenou chlorací o další 3 až 4 dny

- Výše uvedená opatření by měly vést k odstranění veškeré kontaminace z vodovodního řadu

- Provozovatel bude poskytovat kompenzaci u vodného v souvislosti s touto mimořádnou událostí, avšak konkrétní výše této kompenzace bude zveřejněna až po ukončení této mimořádné situace

- Kompenzace má za cíl dosáhnout maximální spolupráce se všemi odběrateli na tom, aby byli motivování při odpouštění vody ve svých nemovitostech bez obavy z toho, že budou muset tuto vodu následně zaplatit

- Po obnovení dodávek vody (tedy od pátku 31.10.2025 od 7:00 hodin) opět vyzýváme všechny odběratele k tomu, aby při podezření na možný výskyt „živých organismů“ v pitné vodě tuto skutečnost neprodleně nahlásili technikovi vodovodu (a to i opakovaně v případě, že tak již učinili v minulosti) – Ing. Vanduchovi a to buď telefonicky (792 656 906), nebo e-mailem (stavebnitechnik@hodslavice.cz) !!!

- I po provedených opatřeních stále platí, že voda ve vodovodu není určena k přímé spotřebě !!!

- Pro pitné účely je nutné použít vodu z přistavených cisteren, které jsou umístěny na 3 místech v obci a kde je voda pravidelně doplňována a obměňována (v závislosti na klimatických podmínkách je interval výměny vody 1 až 7 dnů). Nebo je možné vodu před jejím přímým použitím převařit.

Prosíme tedy všechny občany obce Straník, aby sledovali aktuální informace na těchto informačních platformách (Facebook, kabelová televize, aplikace WhastApp, www stránky, místní rozhlas, …). V případě potřeby se také můžete obracet na:

- zástupce provozovatele vodovodu:

Ing. Jan Kudělka – místostarosta obce Hodslavice

tel: 720 998 835

e-mail: mistostarosta@hodslavice.cz

Ing. Pavel Vanduch – stavební technik OÚ Hodslavice

tel: 792 656 906

e-mail: stavebnitechnik@hodslavice.cz

- nebo na zástupce osadního výboru:

Vladimír HRUŠKA – tel: 608 477 440